改良台氏液

- 产品说明书

| 产品名称 | 目录号 | 产品规格 | 储存条件 | 保质期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 改良台氏液 | SP00131 | 500 mL | R.T. | 36 个月 |
| 改良台氏液 ，含HEPES | SP00132 | 500 mL | R.T. | 36 个月 |

1

- 产品说明：

台氏液英文全称 Tyrode's solution，属于平衡盐溶液的一种，主要由NaCl、KCl、NaH2PO4、MgCl2、CaCl2、NaHCO3以及葡萄糖等组成。台氏液（Tyrode's Solution)常用于哺乳动物肌体灌流、组织清洗，特别适用于离体肠肌实验并维持离体肠肌的正常生理功能。

本产品是台氏液（Tyrode's Solution)的改进型，特别适合哺乳类动物心肌实验；添加HEPES可以增强溶液的缓冲能力。

产品溶液中含有钙镁离子，易产生少量沉淀，一般温浴后沉淀即可溶解；若沉淀较多且又无法溶解时，请放弃使用。

本产品为即用型，已经过滤除菌，可直接使用，使用前无需稀释或过滤除菌等任何处理，使用时应注意无菌操作，避免污染。

2

产品参数：

| 指标 | SP00131参数 | SP00132参数 |
| --- | --- | --- |
| 形态 | 液体 | 液体 |
| pH值 | 7.2-7.4 | 7.2-7.4 |
| CaCl2（无水） | 200 mg/L | 200 mg/L |
| MgCl2•6H2O | 107 mg/L | 214 mg/L |
| HEPES缓冲液 | / | 5 mM |
| 酚红指示剂 | / | / |

3

注意和声明：

如有以下情况，请勿使用：

- 包装有破损；

- 使用时已超出规定有效期；

- 仅用于研究和进一步生产，不得直接用于人或动物。