| 货号 | 名称 | 规格 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP00923-0002 | CD14分选磁珠 | 2mL | 细胞分选 |

CD14分选磁珠

产品说明书

产品规格：2mL

产品货号：SP00923-0002

- 1.产品描述：

# CD14 分选磁珠可用于富集分选或去除人 PBMC（外周血单个核细胞）中的单核细胞和巨噬细胞。通过在磁珠上偶联抗 CD14 单克隆抗体，实现 CD14 + 细胞的特异性分选；利用磁珠与 PBMC 孵育后进行磁性分离，可使 CD14 + 细胞分离并富集，达到纯化 CD14 + 细胞的目的。

- 2.产品参数：

| # 名称 | # CD14 beads |
| --- | --- |
| # 外观 | # 黄色至棕色液体 |
| # 反应种属 | # 人 |
| # 内毒素 | # ＜2EU/mL |
| # 保存条件 | # 2-8℃，10个月。 |

- 3.使用说明：

# 1、细胞预处理：将人的 PBMC 细胞重悬于含 1% HSA 的 PBS 缓冲液中，取样计数，取1×107个细胞至 1.5mL Ep 管中，1500rpm 离心 5min。

# 2、磁珠孵育：弃上清，取 80μL 细胞分选缓冲液（MS-BF）重悬细胞，加入 20μLCD14 分选磁珠，混匀后置于 2~8℃冰箱孵育 15min。

# 3、分离柱准备：取 L 型分离柱放入 MACS 分选器中，用 1mL 细胞分选缓冲液润洗分离柱两次。

# 4、样品处理：将孵育后的样品从 2~8℃冰箱取出，加入 1mL 细胞分选缓冲液，1500rpm 离心 5min，弃上清。

# 5、阴性组分收集：加入 1mL 细胞分选缓冲液重悬细胞，将样品加入 L 型分离柱中，待液体自然流出后，分两次加入细胞分选缓冲液（每次 1mL），用 15mL 管收集流出液（含 CD14- 细胞）。

# 6、阳性组分收集：待缓冲液全部流出后，将 L 型分离柱从 MACS 分选器上取下，放入新的 15mL 离心管中，向分离柱中加入 3mL 细胞分选缓冲液，用活塞直接将液体打出（含 CD14+ 细胞）。

# 7、细胞回收：将装有收集液的 15mL 离心管放入水平离心机，1500rpm 离心 5min。

# 8、后续检测：弃上清，取 1mL 1×DPBS 溶液重悬细胞，计数并进行流式检测。

# 4.注意事项：

- 使用前可将产品置于 50mL 离心管中，1000rpm 离心 1min，将胶塞残留的磁珠离心至瓶底。

- 磁珠与细胞孵育时需彻底混匀，以提高分选效率。

- 本产品仅适用于体外细胞培养，不可直接用于临床治疗

## 免责声明：本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。